MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E TEMÁTICA

COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

RELATÓRIO TÉCNICO

PROJETO DE REFERÊNCIA PARA

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER)

* Este documento deverá ser complementado e adaptado para implantação do Projeto de Referência deste serviço ao local onde será construído. Sob a responsabilidade do tomador do recurso.

**O Projeto de implantação será de responsabilidade do Estado E/OU Município onde Centro Especializado em Reabilitação será implantado e deverá conter todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realização das movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, adequação das fundações conforme a sondagem que deverá ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os códigos e normas municipais; bem como a adaptação do projeto executivo à legislação do Município onde será construído. Caberá ao Proponente implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de encargos e projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento como um todo.

***Este documento deve ser utilizado em conjunto com as demais pranchas de arquitetura, engenharia, memoriais, memórias de cálculo e planilha orçamentária correspondente.

Caso necessitem de informações, entrar em contato com a Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência (CGSPD/DAET/SAES/MS) por meio do e-mail: pessoacomdeficiencia@saude.gov.br.

Sumário

- Dados cadastrais

Estabelecimento de saúde

Projetista(s) responsável(eis) pelo projeto legal nos órgãos competentes do estabelecimento de saúde

Responsável Técnico do estabelecimento de saúde

- Memorial de projeto de arquitetura

Conceito Macro – Elaboração da solução

Atos Normativos

Caracterização e premissas projetuais do estabelecimento de saúde – Centro Especializado em Reabilitação - CER

Atribuições dos proponentes para o Projeto de Referência

- Organização físico-funcional

Atribuições e atividades realizadas pelo Centro Especializado em Reabilitação

Atribuições (RDC nº 50/2002 ANVISA)

Atividades (RDC nº 50/2002 ANVISA)

Núcleos temáticos (conceitos e atividades)

Diagrama de massa

Solução de setorização, fluxos e acessos do Centro Especializado em Reabilitação

Programa de necessidades

Descrição de atividades fim e meio (apoio) por ambientes

- Especificação básica dos materiais de acabamento

- Especificação básica dos equipamentos médico-assistenciais, equipamentos de infraestrutura, equipamentos de apoio e equipamentos gerais

- Soluções de sistemas de infraestrutura

Abastecimento de água potável

Abastecimento de energia elétrica

Sistema de emergência de energia

Sistema de Climatização

Coleta e destinação de efluentes e águas pluviais

Coleta, armazenamento e tratamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS)

- Dados cadastrais

Estabelecimento de saúde

Razão Social: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

Nome Fantasia: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

Endereço: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

CEP: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

Projetista(s) responsável(eis) pelo projeto legal de aprovação nos órgãos competentes do estabelecimento de saúde

Nome: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

CPF/CNPJ*: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

Endereço: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

CAU/CREA: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

ART/RRT: (referente aos projetos legais de aprovação - a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

Responsável Técnico pelo Estabelecimento de Saúde

Nome: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

CPF: (a ser preenchido pelo ente municipal, estadual/distrital)

- Memorial de Projeto de Arquitetura

Conceito Macro – Elaboração da solução

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência - PNAISPD, atualizada pela Portaria GM/MS nº 1.526, de 11 de outubro de 2023, estabelece a revisão das diretrizes e ações estratégicas para a organização da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), dentre as ações estratégicas está a promoção da acessibilidade, em suas diferentes dimensões, incluindo a adoção do desenho universal.

A PNAISPD compreende acessibilidade como a condição que garante, com segurança e autonomia, o acesso e a utilização por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, meios de transporte, serviços, informações e comunicações, inclusive seus sistemas e tecnologias, tanto em áreas urbanas quanto rurais, sejam de uso público, coletivo ou privado. Nesse contexto, o Ministério da Saúde, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), apresenta neste documento técnico as diretrizes para os projetos arquitetônicos dos Centros Especializados em Reabilitação (CER).

O material contempla o conceito macro, os atos normativos que fundamentam a proposta, a organização física e funcional, o diagrama de massas, o zoneamento e o programa de necessidades. Isso alinhado às diretrizes da Política de Atenção Especializada à Saúde, com o objetivo de assegurar uma infraestrutura que favoreça fluxos adequados e uma organização espacial que viabilize o cuidado integral em saúde.

Complementarmente, a Política Nacional de Humanização (PNH) define ambiência como a criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade e incentivem o encontro entre as pessoas. Essa ambiência deve ser construída a partir do diálogo entre usuários e trabalhadores, considerando suas necessidades no planejamento, nas reformas e na utilização dos espaços, contribuindo diretamente para a qualificação do cuidado em saúde.

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construção de diretrizes e premissas que representam os atributos da Atenção Especializada (AE) entre eles, destaca-se: ampliação e garantia do acesso da população a serviços especializados, em tempo oportuno, garantia da coordenação do cuidado e da continuidade assistencial, promoção de um modelo de atenção centrado nas necessidades de saúde das pessoas e no cuidado ao usuário, ofertando cuidado especializado orientado pelo princípio da equidade (BRASIL, 2023).

Dessa forma, o desafio consiste em propor um modelo de CER que promova a integração em múltiplas dimensões. Isso implica conceber uma estrutura física que se articule de maneira orgânica com o território onde está inserido, favorecendo a conexão entre os ambientes externos e internos. Além da relação com o entorno, é fundamental que o espaço possibilite a integração entre as equipes multiprofissionais, bem como o fortalecimento do vínculo entre profissionais, usuários, promovendo um cuidado colaborativo, acolhedor e centrado nas necessidades da pessoa com deficiência.

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organização espacial dos CER que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) estão:

- Estrutura física integrada ao território, a partir das características socioambientais em que está inserida, com espaços adaptados às diferentes condições climáticas, bem como a utilização de espaços externos integrados;

- Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas, na melhoria das condições de vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes;

- Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a atuação interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes equipes e serviços no território;

- Espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores de saúde, para a formação em serviço e para a educação permanente no Centro Especializado em Reabilitação;

- Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;

- Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital;

- Integração entre os diferentes setores como indutor para o fortalecimento das ações intersetoriais.

Atos Normativos

A solução técnica proposta, baseada no projeto arquitetônico fornecido, está em conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária vigente no país, no caso a RESOLUÇÃO - RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base para a elaboração do projeto:

- Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, Anexo XIII, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD). Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

- Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, Anexo VI, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD). Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

- Portaria de Consolidação nº 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

- Portaria GM/MS nº 2048, de 5 de novembro de 2002 - Aprova, na forma do Anexo desta Portaria, o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência.

- RDC nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências.

- RDC nº 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.

- RDC nº 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.

- RDC nº 36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

- RDC nº 15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.

- ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) – Requisitos para projetos e execução das instalações.

- NR 24/2019 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

Além das normas acima mencionadas o Proponente deverá se atentar para as demais estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, com foco para as normas de acessibilidade, também deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as demais normas indicadas na Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde disponível em Biblioteca de Temas de Serviços de   Saúde (Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br).

Caracterização e premissas projetuais do CER

O projeto de referência do Centro Especializado em Reabilitação atende as diretrizes da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, Anexo VI, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) e nesse sentido traz os parâmetros mínimos a serem seguidos, assim como recomenda as dimensões do terreno adequado para sua implantação.

O método construtivo adotado para este projeto foi o sistema convencional, que orientou o desenvolvimento do projeto arquitetônico e dos projetos complementares de engenharia. A escolha baseou-se em sua ampla disseminação em todas as regiões do país, o que assegura maior disponibilidade de mão de obra qualificada e em quantidade compatível com as exigências de execução, desde as etapas iniciais de preparação do terreno até a implantação das unidades e posterior manutenção da edificação em uso.

O sistema convencional compreende fundações e superestrutura em concreto armado, vedação externa em alvenaria de blocos cerâmicos e cobertura com telhas de fibrocimento apoiadas sobre estrutura em madeira. No interior da edificação, as vedações verticais foram especificadas em drywall, visando flexibilidade na execução e desempenho compatível com os requisitos do projeto.

Alinhado aos compromissos assumidos pelo Governo Federal junto à Organização das Nações Unidas (ONU), no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, este projeto incorpora diretrizes voltadas à construção de edificações sustentáveis, com foco na resiliência e adaptabilidade às mudanças climáticas.

A configuração e o arranjo dos espaços foram planejados para potencializar a iluminação e a ventilação natural, reduzindo a dependência de sistemas artificiais. Além disso, foram adotadas soluções construtivas que contribuem para a preservação ambiental, por meio da mitigação do consumo de recursos naturais, da minimização da geração de resíduos e da racionalização do uso de energia ao longo do ciclo de vida da edificação.

Seguem as principais premissas adotadas no projeto:

- VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL

Todos os ambientes destinados à permanência prolongada foram projetados com aberturas para ventilação e iluminação naturais, com o objetivo de reduzir a demanda por sistemas artificiais de climatização e iluminação, promovendo maior eficiência energética e conforto ambiental.

- ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA

No projeto do Centro Especializado em Reabilitação foram incorporadas soluções sustentáveis voltadas à gestão eficiente dos recursos hídricos, com ênfase em estratégias de reuso e redução do desperdício. Entre as medidas implementadas, destaca-se o aproveitamento da água descartada pelos sistemas de climatização, por meio da captação dos drenos dos aparelhos de ar-condicionado, bem como a coleta de águas pluviais. Essa água, devidamente armazenada e direcionada, é utilizada em atividades que não requerem água potável, como a irrigação das áreas ajardinadas e a limpeza de pisos e áreas externas, contribuindo para a redução do consumo de água da rede pública.

- ENERGIA RENOVÁVEL

Recomenda-se a adoção de sistema de geração de energia por meio de placas fotovoltaicas, cujo dimensionamento e especificação deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, considerando as características da zona bioclimática, as condições de insolação da localidade, o perfil de consumo energético da edificação e as exigências técnicas da concessionária de energia elétrica responsável pela região.

- SISTEMA CONSTRUTIVO

Adota-se, neste projeto, a aplicação de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedações verticais, com foco na racionalização dos processos construtivos. Essa abordagem visa à redução significativa da geração de resíduos sólidos durante a obra, promovendo maior eficiência na utilização de materiais, otimização do tempo de execução e redução de retrabalhos, o que resulta na agregação de valor à edificação tanto do ponto de vista técnico quanto ambiental.

Complementarmente, recomenda-se a utilização de materiais certificados, preferencialmente com baixa emissão de carbono ou com classificação Zero Carbono, contribuindo para a mitigação do impacto ambiental da construção civil. Essa diretriz está alinhada às estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas, ao reduzir a emissão de gases de efeito estufa associados ao ciclo de vida dos materiais empregados na obra.

Atribuições dos proponentes para o Projeto de Referência

A proposta projetual traz para os gestores um cardápio com solução que contempla além do projeto arquitetônico, os projetos complementares de fundação e infraestrutura, elétrica, hidrossanitário/esgoto, prevenção e combate à incêndio, e sistema de ar-condicionado.

Por ser um projeto de referência, ficará a cargo do proponente (estados/DF e municípios) a decisão em utilizar todo o cardápio de projetos na íntegra, ou utilizar de maneira parcial tais soluções, devido às possíveis alterações que envolvem a adequação no terreno escolhido, bem como adaptações as normas complementares em nível local e normas de concessionárias.

O Proponente deve considerar os ambientes de apoio técnico e logístico do Centro Especializado em Reabilitação (CER), promovendo uma análise das necessidades de cada área para assegurar que atendam às demandas locais. Esse processo pode exigir um estudo de demanda, que verifica se as áreas previstas no projeto são adequadas para o volume e tipo de serviços esperados. Para garantir a funcionalidade e eficiência dos serviços de apoio sem sobrecarregar o CER, pode-se adotar estratégias como o uso de serviços terceirizados ou o apoio de unidades na Rede de Saúde. A proposta deve visar a autossuficiência  do CER em suas atividades de apoio, em alinhamento com o disposto na Parte II da Norma RDC nº50/2002 da ANVISA.

No caso de utilização total do projeto, para o projeto de fundação e infraestrutura, o gestor municipal/estadual/Distrital deverá elaborar o devido estudo do solo com empresa/profissional qualificada para tal, assim confirmar a possibilidade de utilização do projeto disponibilizado em relação ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de profissional habilitado pelo CONFEA/CREA ou CAU.

No caso de utilização parcial das soluções ofertadas pelo Ministério da Saúde, o projeto de implantação será de responsabilidade do Ente onde o CER será implantada e deverá conter todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, então deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptações.

Caberá ao Proponente implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de encargos e projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento e para as devidas aprovações. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topográfico realizando as atividades de movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, dentre outros. Elaborando o projeto de implantação, deve-se atentar para acessibilidade, soluções para estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os códigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as normativas locais (municipais e ou estaduais/DF) menos restritivas que as federais, recomenda-se sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC nº 50/2002 ANVISA.

No caso de solução adaptada, o Ente deverá elaborar os seguintes artefatos:

✔ Estudo do solo (para projetos que seguem na íntegra o projeto de referência e para os projetos adaptados);

✔ Projeto executivo de fundação, em função do estudo realizado do SPT;

✔ Projeto executivo de entrada de água potável, saída de esgotos, saídas de águas pluviais, com aprovação na concessionária local;

✔ Projeto executivo de entrada de energia, com aprovação na concessionária local;

✔ Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;

✔ Projeto de urbanização – calçadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e iluminação externa conforme códigos de trânsito, obras e edificações de cada localidade;

✔ Projeto de geração de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimática, orientação em relação ao norte magnético e incidência solar de cada localidade (quando couber);

✔ Projeto de acessibilidade conforme normas de cada município e ou estado/DF (para projetos que seguem na íntegra o projeto de referência e para os projetos adaptados).

- Organização físico-funcional

Atribuições e Atividades realizadas pelo CER

Segue a atribuição e a lista de atividades conforme a PARTE II da norma RDC nº 50/2002 ANVISA, que orienta a montagem do estabelecimento desejado. Este documento reúne as atividades-fim, juntamente com as atividades de apoio necessárias para o pleno desenvolvimento das primeiras, incluindo suporte logístico, técnico e administrativo. Essas atividades possibilitam que o CER funcione como um serviço de saúde fora do ambiente hospitalar e de forma autossuficiente.

Atribuições (RDC nº 50/2002 ANVISA):

- Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia

- Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde

- Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia:

- Formação e desenvolvimento de recursos humanos e de pesquisa

- Prestação de serviços de apoio de gestão e execução administrativa

Atividades (RDC nº 50/2002 ANVISA):

- Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e treinamento "in loco", campanha, etc.;

- Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de observação, coleta e análise de dados e disseminação da informação referente ao estado nutricional, desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica;

- Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas;

- Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem;

- Fazer triagem para os atendimentos;

- Prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante;

- Realizar procedimentos de enfermagem;

- Preparar o paciente;

- Realizar procedimentos por meio da fisioterapia;

- Realizar procedimentos por meio da terapia ocupacional;

- Realizar procedimentos por meio por meio da fonoaudiologia;

- Emitir relatório das terapias realizadas;

- Promover o treinamento em serviço dos funcionários;

- Promover o ensino técnico, de graduação e de pós-graduação;

- Promover o desenvolvimento de pesquisas na área de saúde;

- Realizar os serviços administrativos do estabelecimento;

- Realizar os serviços de planejamento clínico, de enfermagem e técnico.

Atividades do CER na Rede de Atenção à Saúde (RAS)

A RCPD conta com pontos de atenção que ofertam cuidado às pessoas com deficiência, suas famílias, cuidadores e acompanhantes, em observância aos princípios da integralidade, universalidade e equidade. Esses pontos de atenção abrangem serviços em todos os níveis de complexidade promovendo acolhimento, diagnóstico precoce, reabilitação e suporte terapêutico. Ademais, a articulação com demais serviços de saúde e outros setores, como educação, esporte, cultura e assistência social, é uma premissa fundamental para garantir uma assistência integral e coordenada, capaz de atender de forma efetiva as necessidades dessa população, respeitando suas especificidades e promovendo sua autonomia e inclusão social.

Nesse contexto, destaca-se o Centro Especializado em Reabilitação (CER) como um ponto de atenção ambulatorial da RCPD voltado ao atendimento especializado de pessoas com deficiência. O CER realiza ações de diagnóstico, tratamento, reabilitação, além de dispensação, adaptação e manutenção de Tecnologia Assistiva, constituindo-se como referência na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Esses centros são classificados em CER II, CER III ou CER IV, de acordo com a quantidade de modalidades de reabilitação ofertadas (física, auditiva, visual e intelectual), e com a complexidade das ações desenvolvidas.

A atuação dos CER está inserida no âmbito da Atenção Especializada, componente estratégico da RAS, responsável por ofertar cuidados com maior densidade tecnológica, voltados às necessidades que exigem abordagens específicas, complexas ou contínuas. A Atenção Especializada deve pautar-se pelos princípios da equidade, integralidade, universalidade, regionalização e coordenação do cuidado, funcionando de forma articulada à Atenção Primária à Saúde e aos demais pontos da rede. Dessa maneira, fortalece a continuidade do cuidado, amplia a resolutividade dos serviços e promove o compartilhamento de decisões clínicas e a corresponsabilização entre equipes multiprofissionais, garantindo fluxos assistenciais seguros, qualificados e oportunos.

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que regulamenta a tipificação dos serviços de saúde no país com base em suas atividades principais e secundárias, o CER é classificado, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, como um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) cuja atividade principal é a prestação de assistência ambulatorial especializada. Sua atuação se restringe ao âmbito ambulatorial, caracterizando-se como um serviço de média complexidade, voltado à realização de procedimentos e cuidados especializados em reabilitação.

Entre as atribuições da AE que podem ser desenvolvidas em um CER, destacam-se:

- Oferta de cuidados com maior densidade tecnológica, voltados às necessidades complexas e específicas de pessoas com deficiência, seus familiares, acompanhantes e cuidadores;

- Diagnóstico, tratamento e reabilitação multiprofissional, centrados na integralidade do cuidado e nas necessidades da pessoa com deficiência;

- Realização de ações de atenção à saúde conforme as necessidades das pessoas com deficiência, seguindo protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, e na oferta nacional de ações e serviços essenciais da Atenção Especializada.

- Atuação como espaço de atenção integral à saúde das pessoas com deficiência, seus familiares, acompanhantes e cuidadores, por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, e garantia do atendimento da demanda, ações programáticas, coletivas em saúde, incorporando diversas racionalidades, incluindo Práticas Integrativas e ações intersetoriais.

- Fornecimento, adaptação e manutenção de Tecnologia Assistiva, com foco na funcionalidade e autonomia do usuário;

- Articulação com a Atenção Primária à Saúde (APS) para garantir continuidade, referência segura e corresponsabilidade no cuidado;

- Espaço para a realização de ações de educação em saúde e prática esportiva conforme planejamento focado nas necessidades desse público;

- Participação na regulação do acesso, contribuindo para a organização de fluxos e tempos de espera, conforme pactuações regionais;

- Espaço para a disseminação da educação permanente para as equipes multiprofissionais;

- Implementação de estratégias de Saúde Digital, incluindo teleconsultoria, telediagnóstico e telerregulação assistencial, ampliando o acesso e a resolutividade;

- Promoção da equidade no acesso ao cuidado especializado, com atenção às diversidades socioculturais e enfrentamento das desigualdades regionais.

A infraestrutura de um CER deve ser dimensionada conforme o quantitativo da população adscrita e suas especificidades, bem como de acordo com os processos de trabalho das equipes e as necessidades de atenção à saúde dos usuários. Portanto, os parâmetros de estrutura devem considerar a densidade demográfica, a modalidade de habilitação, quantidade, categorias e carga horária dos profissionais, o perfil da população e as ações e serviços de saúde a serem realizados.

Recomenda-se que o CER funcione com uma carga horária mínima de 40 horas semanais, em pelo menos cinco dias da semana e durante os 12 meses do ano, garantindo acesso facilitado à população. A quantidade de atendimentos a serem realizados nos CER estão previstos nas Notas Técnicas publicadas anualmente pela Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência (CGSPD/DAET/SAES/MS) a qual é responsável por elaborar, coordenar e avaliar a PNAISPD. Além disso, a atualização da PNAISPD atualizou os valores de custeio mensais de acordo com a tipologia do CER (CER II, CER III e CER IV). Os novos valores estão dispostos na Portaria de Consolidação nº 6/2017.

As normas vigentes constituem a base legal para determinar a composição, categoria profissional e sua carga horária para cada tipologia do CER. Ademais, o gestor local pode considerar especificidades loco-regionais para definir a força de trabalho necessária, de forma a garantir cobertura adequada das demandas da população.

Núcleos temáticos (conceito e atividades)

A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação de núcleos temáticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da PNAISPD no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço com ambiência inclusiva e de fácil compreensão.

A seguir, descrevem-se os núcleos de cuidado, suas localizações e inter-relações.

- Núcleo de Acesso e Acolhimento

Trata-se da composição de espaços de acolhimento dos usuários e acompanhantes, de recepção, agendamentos e espera na grande área do acesso principal do CER.

Com área de recepção acolhedora que facilita a comunicação e controle, contendo: local para arquivos e registros; espaço para identificação dos serviços existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos.

O espaço será composto, também, por um ambiente reservado e contíguo à recepção geral, planejado para acolher pessoas com TEA que apresentem demandas sensoriais ou comportamentais que dificultem a permanência em ambientes comuns. Esta sala deve oferecer um ambiente seguro, tranquilo e estruturado, que reduza estímulos sensoriais excessivos e promova regulação emocional, favorecendo o acolhimento qualificado e o acesso ao cuidado em saúde.

O núcleo ainda conta com sanitários acessíveis, banheiro para o público além de sanitário adaptado para pessoas ostomizadas.

- Núcleo de Cuidado

Trata-se da composição de espaços destinados a oferta das ações de avaliação, de elaboração e definição do Projeto Terapêutico Singular (PTS), de habilitação reabilitação, e de educação em saúde.

O núcleo é composto por consultórios multiprofissionais, consultórios médicos (de acordo com cada especialidade), salas de terapia individuais, salas de terapia em grupo, consultórios de enfermagem, nutrição, e serviço social, sala de triagem, sala de Atividade de Vida Diária (AVD), sala de pedagogia, artes e música, salas para elaboração e definição do Projeto Terapêutico Singular (PTS), sala de cinesioterapia, box de terapia individual, sala de intervenção precoce, sala multissensorial, sala de atendimento as famílias, e sala de reorganização sensorial.

Também compõe o núcleo de cuidado, o jardim sensorial e a quadra poliesportiva, dispostos no ambiente externo da edificação.

- Núcleo Administrativo

Concentra as áreas direcionadas à gestão do Centro Especializado em Reabilitação (CER) e à coordenação do cuidado.

Esse núcleo abriga os ambientes administrativos e logísticos necessários ao suporte das atividades assistenciais e gerenciais, incluindo: sala administrativa, sala de coordenação, almoxarifado, copa (adequada para unidades sem internação), vestiários, banheiros, ala de conforto para os profissionais e espaços destinados ao planejamento e à integração das equipes multiprofissionais. O núcleo contribui para a organização do trabalho em saúde, a valorização das equipes e o fortalecimento da gestão participativa e qualificada.

- Núcleo de Formação

É estruturado por ambientes destinados ao desenvolvimento de ações formativas e educativas voltadas à qualificação das equipes de saúde, usuários e comunidade. Integra esse núcleo uma sala de formação e educação em saúde, utilizada para oficinas, capacitações, reuniões técnicas e apoio aos estudantes de graduação, pós-graduação e residência que realizarão suas atividades práticas formativas no CER; um auditório, voltado à realização de eventos, seminários e atividades coletivas; e uma área de espera, que oferece conforto e acolhimento aos participantes durante o acesso às atividades do núcleo.

As ações desenvolvidas no núcleo de formação estão em conformidade com o disposto no Art. 32 da RDC nº 63/2011, que estabelece a obrigatoriedade de capacitação inicial e contínua dos profissionais de saúde, de acordo com as atividades desenvolvidas.

O núcleo dispõe de uma sala técnica para instalação do rack de servidor, que abriga os sistemas de tecnologia da informação do estabelecimento.

Diagrama de Massas

A elaboração do diagrama de massas foi fundamentada nas diretrizes que orientam a organização física e funcional dos diferentes núcleos programáticos da edificação, considerando suas demandas operacionais e assistenciais. O processo de concepção envolveu a identificação e análise das interdependências entre os núcleos, com ênfase nas relações de proximidade e fluxos funcionais necessários para garantir a eficiência, a integração das atividades e a continuidade do cuidado.

Com base nessas relações, foram definidas as conexões mais adequadas entre os ambientes, o que norteou a disposição dos volumes no diagrama de massas. Esse arranjo espacial preliminar reflete uma lógica de funcionamento coerente com os princípios de acessibilidade, setorização, conforto ambiental e racionalidade técnica, servindo como base para o desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico.

Além da organização física e funcional, outra premissa fundamental para a concepção do diagrama de massas foi o atendimento às estratégias passivas de conforto ambiental, essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, os núcleos de cuidado devem ser dispostos de forma a favorecer a iluminação e a ventilação naturais em todos os ambientes, com destaque para a comunicação e integração das práticas.

Figura 1: Diagrama de Massas

Fonte: Elaborado pelos autores

Solução de Setorização, fluxos e acessos do Centro Especializado em Reabilitação – CER

Após a apresentação da estrutura metodológica — que compreende a instituição de núcleos temáticos e a elaboração do diagrama de massas para definir as inter-relações funcionais entre setores e ambientes, contemplando atividades-fim e atividades de apoio, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional da Pessoa com Deficiência — o item a seguir descreve a solução arquitetônica proposta, com foco na setorização, fluxos e acessos.

O zoneamento organiza-se de modo que o quadrante da entrada principal concentre os espaços de acesso imediato à unidade, conectados diretamente à área externa de embarque e desembarque de veículos. Nesse ponto, localizam-se também os ambientes de apoio administrativo, de cuidado e de formação, permitindo um controle de acesso eficiente, considerando tratar-se do ponto inicial de contato dos usuários com o equipamento.

Nesta área, insere-se o Núcleo de Acesso e Acolhimento, concebido para otimizar o direcionamento e o controle do fluxo de usuários. Este núcleo dispõe de:

Espaço específico para acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), localizado estrategicamente na chegada;

Sanitários acessíveis dimensionados e posicionados para atendimento direto às demandas do núcleo;

Ambiente de apoio aos acompanhantes e cuidadores, projetado com ambiência diferenciada, mobiliário ergonômico e bancadas funcionais, permitindo que aqueles que permanecem por longos períodos no Centro Especializado em Reabilitação (CER) possam descansar, realizar refeições e permanecer de forma confortável durante o atendimento da pessoa com deficiência.

O Núcleo de Acolhimento estabelece ligação direta com o Núcleo Administrativo, garantindo eficiência nos processos de trabalho. Possui, ainda, conexão interna com o Núcleo de Formação, cuja circulação permanece aberta durante a semana e, nos finais de semana, quando o CER não está em funcionamento, é restrita, assegurando a independência operacional do núcleo e o controle de acesso ao restante das instalações.

O Núcleo de Formação mantém ligação direta com o Núcleo de Cuidado, possibilitando que, durante o período de funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação (CER), tanto os profissionais quanto os alunos em treinamento circulem de forma ágil, segura e com privacidade entre as duas áreas. Essa conexão física otimiza fluxos internos, facilita a integração entre atividades assistenciais e formativas e contribui para a eficiência dos processos de trabalho.

A partir do Núcleo de Cuidado, é possível acessar o Jardim Sensorial e a Quadra/Pista. Este espaço esportivo e de atividades funcionais foi projetado para múltiplos usos e pode ser disponibilizado à comunidade nos finais de semana, mesmo com o CER fechado. Para tanto, foi previsto acesso independente, garantindo a utilização controlada sem comprometer a segurança das demais áreas da edificação.

A disposição das áreas do conjunto arquitetônico, associada à presença de espaços livres internos e externos, favorece o aproveitamento de iluminação e ventilação naturais, reduzindo a dependência de sistemas artificiais e melhorando o conforto ambiental. Além disso, essa configuração espacial permite a implantação de jardins de vivência e contemplação, concebidos para promover bem-estar, possibilitar atividades terapêuticas e oferecer integração harmoniosa entre arquitetura e paisagem.

Além dos acessos mencionados, na parte externa frontal se encontra o abrigo de resíduos comum (Tipo D) o abrigo para resíduos contaminados (Tipo A e E), possuindo acesso externo que permite a operação e fluxo de coleta A área externa da edificação também conta com um espaço para práticas e atividades externas ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um ambiente lúdico para tais atividades.

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado conforme o item 4. CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC nº50/2002 ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT NBR 9050/2020.

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições espaciais para que, de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na página do Ministério da Saúde e também neste Relatório Técnico), os Entes municipais/estaduais/Distrital possam realizar o devido projeto a nível executivo.

Com as especificações acima mencionadas, fica claro que os fluxos do CER foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da unidade, proporcionando direcionamento e comunicação clara sobre a área onde as pessoas devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e internas respeitam a norma ABNT NBR nº 9050/2020 (revisão 2021).

\

ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS

Figura 2: Arranjo espacial dos núcleos e seus fluxos

Fonte: Elaborado pelos autores

Programa de Necessidades

Os ambientes do CER foram dimensionados levando em consideração a equipe, equipamentos e mobiliários necessários para a realização dos serviços ofertados e possui todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo o processo de trabalho, assim em consonância com as normativas e legislações exigidas para as ações desenvolvidas nestes ambientes.

| PROGRAMA MÍNIMO PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambientes | Parâmetro Área mínima Unitária (m²) | Quantidade de Ambientes | Solução do Projeto Referência - Área total (m²) |
| NÚCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO |  |  |  |
| Sala de espera e recepção | 95,00 | 1 | 100,42 |
| Área de espera com baixo estímulo sensorial | 16,00 | 1 | 16,44 |
| Área para guarda de macas e cadeira de rodas | 3,00 | 1 | 3,73 |
| Sala de convivência interna com copa para pacientes e acompanhantes | 25,00 | 1 | 25,81 |
| Sanitário acessível e adaptado para pessoas ostomizadas | 5,50 | 1 | 5,85 |
| Sanitário acessível adulto com fraldário masculino | 5,50 | 1 | 5,50 |
| Sanitário acessível adulto com fraldário feminino | 5,50 | 1 | 5,50 |
| Sanitário infantil | 3,60 | 1 | 3,78 |
| Sanitário masculino | 12,00 | 1 | 12,25 |
| Sanitário feminino | 10,00 | 1 | 10,33 |
| Depósito de material de limpeza (DML) | 3,00 | 1 | 3,05 |
| NÚCLEO DE FORMAÇÃO |  |  |  |
| Auditório | 100,00 | 1 | 103,19 |
| Sala de espera – auditório | 40,00 | 1 | 40,50 |
| Sala de formação e educação em saúde | 30,00 | 1 | 32,57 |
| Apoio de apoio à telessaúde | 9,00 | 1 | 9,06 |
| Apoio de apoio ao auditório | 6,00 | 1 | 6,81 |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO |  |  |  |
| Sala de coordenação | 15,00 | 1 | 15,12 |
| Sala administrativa | 30,00 | 1 | 31,53 |
| Almoxarifado | 30,00 | 1 | 30,20 |
| Sala de descanso de funcionários | 25,00 | 1 | 25,67 |
| Copa para funcionários | 30,00 | 1 | 31,80 |
| Banheiro/Vestiário para funcionários Feminino | 20,00 | 1 | 20,19 |
| Banheiro/Vestiário para funcionários Masculino | 13,00 | 1 | 13,5 |
| Banheiro/Vestiário acessível para funcionários | 5,50 | 1 | 5,74 |
| Depósito de material de limpeza (DML) | 3,00 | 1 | 3,15 |
| NÚCLEO DE CUIDADO |  |  |  |
| Consultório diferenciado - Otorrinolaringologia | 15,00 | 1 | 15,00 |
| Sala terapia individual auditiva | 20,00 | 1 | 20,00 |
| Consultório diferenciado – fisiatria/ ortopedia | 15,00 | 1 | 15,00 |
| Sala de terapia individual física | 20,00 | 1 | 20,00 |
| Consultório Diferenciado - neurologia | 15,00 | 1 | 15,00 |
| Sala de terapia individual intelectual | 20,00 | 1 | 20,00 |
| Consultório de Oftalmologia | 15,00 | 1 | 15,00 |
| Sala de terapia individual visual | 20,00 | 1 | 21,51 |
| Consultório multiprofissional (indiferenciado) | 12,5 | 4 | 100,00 |
| Consultório de enfermagem | 16,00 | 1 | 16,00 |
| Sanitário Acessível e adaptado para pessoas ostomizadas – (anexo ao consultório de enfermagem) | 6,50 | 1 | 6,62 |
| Sala de triagem | 12,50 | 1 | 12,5 |
| Sala de Serviço Social | 12,50 | 1 | 12,50 |
| Consultório de nutrição | 12,50 | 1 | 12,50 |
| Sala de reorganização | 12,50 | 1 | 12,50 |
| Sala de cinesioterapia | 95,00 | 1 | 94,94 |
| Box de terapia (eletroterapia) | 10,00 | 2 | 10.25 |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo – família | 25,00 | 1 | 25,00 |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo – artes/música/pedagogia | 25,00 | 1 | 25,00 |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo | 25,00 | 2 | 50,00 |
| Sala de Projeto Terapêutico Singular – PTS | 25,00 | 2 | 49,46 |
| Sala de intervenção precoce | 20,00 | 1 | 20,00 |
| Sala multissensorial | 28,00 | 1 | 28,25 |
| Sala de Atividade de Vida Diária (AVD) | 25,00 | 1 | 25,08 |
| Banheiro Acessível – (anexo a sala de AVD) | 5,40 | 1 | 5,40 |
| Sanitário Acessível | 3,60 | 2 | 9,05 |
| NÚCLEO DE SERVIÇOS |  |  |  |
| Sala de utilidades | 4,5 | 1 | 6,01 |
| Depósito de material de limpeza (DML) | 3,0 | 1 | 3,51 |
| Abrigo externo de resíduos sólidos | A depender do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos |  |  |
| ÁREA EXTERNA |  |  |  |
| Quadra coberta poliesportiva | 144,00 | 1 | 144,00 |
| Jardim sensorial | 115,00 | 1 | 115,00 |
| Banheiro masculino | 8,70 | 1 | 8,77 |
| Banheiro feminino | 8,70 | 1 | 8,77 |
| Banheiro acessível | 5,50 | 1 | 5,95 |
| Área para embarque e desembarque de ambulância | 21,00 | 1 | 69,38 |
| Estacionamento | No mínimo 2 vagas para ambulâncias. Conforme código de obras local. |  |  |

Descrição de atividades fim e meio (apoio) por ambientes

Nesta seção, o relatório traz uma descrição analítica de atividades por ambientes, após a citação das atividades de maneira ampla contemplando a intersecção de atividades fins e meio e entre ambientes de mesmo setor, bem como de setores distintos.

| AMBIENTE | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES |
| --- | --- |
| NÚCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO |  |
| Sala de espera e recepção | Ambiente destinado ao acolhimento inicial de usuários e acompanhantes, incluindo o registro e organização de informações, promovendo um atendimento humanizado e ordenado nos serviços de saúde. |
| Área de espera com baixo estímulo sensorial | Espaço projetado para usuários, especialmente pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com menor estímulo visual e auditivo, favorecendo o conforto durante a espera pelo atendimento. |
| Área para guarda de macas e cadeira de rodas | Área delimitada para a guarda de macas e cadeiras de rodas utilizadas no CER. |
| Sala de convivência interna com copa para pacientes e acompanhantes | Espaço de apoio para alimentação, descanso e convivência dos usuários e acompanhantes, contribuindo para o bem-estar durante a permanência na unidade. |
| Sanitário acessível e adaptado para pessoas ostomizadas | Sanitário adaptado para atender às pessoas ostomizadas, garantindo acessibilidade, conforto e segurança. |
| Sanitário acessível adulto com fraldário masculino | Sanitário adaptado à higienização pessoal e conforto respeitando as especificidades de gênero e promovendo autonomia e cuidado. |
| Sanitário acessível adulto com fraldário feminino | Sanitário adaptado à higienização pessoal e conforto respeitando as especificidades de gênero e promovendo autonomia e cuidado. |
| Sanitário infantil | Sanitário adaptado para crianças, com dimensões reduzidas e mobiliário adequado, assegurando conforto e segurança. |
| Sanitário masculino | Sanitários destinados à higiene pessoal do público geral, com estrutura de conforto e funcionalidade, respeitando as especificidades de gênero. |
| Sanitário feminino | Sanitários destinados à higiene pessoal do público geral, com estrutura de conforto e funcionalidade, respeitando as especificidades de gênero. |
| NÚCLEO DE FORMAÇÃO |  |
| Auditório | Ambiente multifuncional destinado a reuniões, palestras, apresentações, seminários e atividades relacionadas a educação permanente e continuada. |
| Sala de espera – auditório | Área de permanência temporária para participantes de atividades no auditório ou na sala de formação. |
| Sala de formação e educação em saúde | Espaço equipado com recursos de telessaúde destinado à discussão de casos clínicos e reuniões de equipe, incluindo estudantes de graduação e pós-graduação. Bem como, realizar ações educativas para os usuários, assim como para seus familiares, acompanhantes e cuidadores. |
| Apoio de apoio à telessaúde | Ambiente destinado ao acondicionamento dos equipamentos necessários para a implantação da telessaúde na edificação. |
| Apoio de apoio ao auditório | Ambiente destinado a guarda de materiais e equipamentos do auditório |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO |  |
| Sala de coordenação | Ambiente destinado à gestão do serviço pelo coordenador/responsável técnico |
| Sala administrativa | Ambiente destinado à execução administrativa do CER e apoio as atividades desenvolvidas no estabelecimento. |
| Almoxarifado | Ambiente destinado a guarda de materiais e equipamentos |
| Sala de descanso de funcionários | Ambiente de repouso, bem-estar e conforto para os funcionários, promovendo qualidade do ambiente laboral. |
| Copa para funcionários | Ambiente destinado aos funcionários para que possam realizar refeições. |
| Banheiro/Vestiário para funcionários Feminino | Vestiário destinado à higiene pessoal dos funcionários, com estrutura de conforto e funcionalidade, respeitando as especificidades de gênero. |
| Banheiro/Vestiário para funcionários Masculino | Vestiário destinado à higiene pessoal dos funcionários, com estrutura de conforto e funcionalidade, respeitando as especificidades de gênero. |
| Banheiro/Vestiário acessível para funcionários | Vestiário adaptado à higienização pessoal e conforto dos funcionários, promovendo autonomia, cuidado e segurança. |
| Depósito de material de limpeza (DML) | Ambiente destinado ao uso exclusivo do serviço de higienização do CER para limpeza e guarda dos materiais. |
| NÚCLEO DE CUIDADO |  |
| Consultório diferenciado - Otorrinolaringologia | Ambiente reservado para o atendimento do médico otorrinolaringologista, com infraestrutura para a realização de consultas e exames. |
| Sala terapia individual auditiva | Ambiente reservado para o atendimento individual de reabilitação auditiva, com recursos específicos para a avaliação e intervenção funcional e sensorial. |
| Consultório diferenciado – fisiatria/ ortopedia | Ambiente reservado para o atendimento do médico fisiatra ou ortopedista, com infraestrutura para a realização de consultas. |
| Sala de terapia individual física | Ambiente reservado para o atendimento individual de reabilitação física, com recursos específicos para a avaliação e intervenção funcional. |
| Consultório Diferenciado - neurologia | Ambiente reservado para o atendimento do médico neurologista, com infraestrutura para realização de consultas e exames. |
| Sala de terapia individual intelectual | Ambiente reservado para o atendimento individual de reabilitação intelectual, com recursos específicos para a avaliação e intervenção funcional e cognitiva. |
| Consultório de Oftalmologia | Ambiente reservado para o atendimento do médico oftalmologista, com infraestrutura para realização de consultas e exames. |
| Sala de terapia individual visual | Ambiente reservado para o atendimento individual de reabilitação visual, com recursos específicos para a avaliação e intervenção funcional e sensorial. |
| Consultório multiprofissional (indiferenciado) | Ambiente reservado para o atendimento da equipe multiprofissional, incluindo a realização de consultas e exames, exceto equipe médica |
| Consultório de enfermagem com banheiro para pessoas com estomia | Ambiente reservado à consulta de enfermagem e cuidado às pessoas com estomia. Pode ser utilizado ainda para guarda de medicamentos e materiais que necessitam de maior vigilância. Necessita de banheiro específico para as pessoas com estomia. |
| Sala de triagem | Ambiente reservado para o atendimento inicial de todas as pessoas que frequentam o estabelecimento, incluindo a identificação de sinais vitais. |
| Sala de Serviço Social | Ambiente reservado ao acolhimento, escuta qualificada e intervenções sociais junto aos usuários e familiares. |
| Consultório de nutrição | Ambiente reservado para ao atendimento nutricional, incluindo a realização de consultas e exames |
| Sala de reorganização | Espaço de acolhimento a usuários com TEA em situação de crise sensorial ou desregulação comportamental. |
| Sala de cinesioterapia | Ambiente destinada à realização de exercícios terapêuticos com foco na reabilitação funcional de pacientes, por meio de cinesioterapia. |
| Box de terapia (eletroterapia) | Ambiente reservado para atendimento individual com utilização de recursos eletrotermofototerapêuticos. |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo – família | Ambiente destinado à realização de atividades coletivas com familiares, cuidadores e/ou acompanhantes de pessoas com deficiência, promovendo acolhimento, troca de experiências e informações junto à equipe multiprofissional, com foco na melhoria da qualidade de vida, fortalecimento da comunicação, da socialização e no atendimento de demandas relacionadas ou não ao cuidado direto com a pessoa com deficiência. |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo – artes/música/pedagogia | Ambiente reservado para o atendimento do pedagogo, musicoterapeuta e/ou arteterapeuta |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo | Ambiente reservado para a equipe multiprofissional ofertar o atendimento em grupo, quando necessário, priorizando a convivência de forma coletiva entre os usuários. |
| Sala de Projeto Terapêutico Singular – PTS | Ambiente reservado para construção conjunta do PTS, envolvendo equipe, usuários e familiares. |
| Sala de intervenção precoce | Espaço destinado à realização de terapias multidisciplinares voltadas às crianças de 0 a 3 anos com atrasos ou dificuldades no desenvolvimento, com foco na promoção do desenvolvimento global, especialmente nas áreas de linguagem, motricidade, cognição e interação social. |
| Sala multissensorial | Ambiente terapêutico para a realização de atividades multidisciplinares que integram estímulos visuais, táteis, auditivos e proprioceptivos, visando o desenvolvimento psicomotor. |
| Sala de Atividade de Vida Diária (AVD) com banheiro acessível | Ambiente destinado ao treinamento de Atividades de Vida Diária (AVDs), voltado à promoção da autonomia e funcionalidade de pessoas com diferentes tipos de deficiência. O espaço deve simular ambientes residenciais como quarto, cozinha e banheiro e estar equipado com mobiliário adaptado e utensílios básicos, permitindo a prática orientada de tarefas cotidianas. |
| Sanitário Acessível | Ambiente destinado à higienização pessoal e conforto do público, adequado à pessoa com deficiência |
| NÚCLEO DE SERVIÇOS |  |
| Sala de utilidades | Ambiente destinado a receber, desinfetar, lavar e separar os materiais utilizados, e para a guarda temporária de resíduos sólidos. |
| Depósito de material de limpeza (DML) | Ambiente destinado ao uso exclusivo do serviço de higienização do CER para limpeza e guarda dos materiais. |
| Abrigo externo de resíduos sólidos | Área destinada ao armazenamento temporário de resíduos comuns que aguardam a coleta. Os resíduos comuns não apresentam risco biológico à saúde ou ao meio ambiente. |
| ÁREA EXTERNA |  |
| Quadra coberta poliesportiva | Área reservada para a prática de atividades esportivas |
| Jardim sensorial | Área externa coberta, com simulação de espaços urbanos, reservada para treino de mobilidade e atividades sensoriais. |
| Banheiro masculino | Banheiro destinado à higiene pessoal do público geral, com estrutura de conforto e funcionalidade, respeitando as especificidades de gênero. |
| Banheiro feminino | Banheiro destinado à higiene pessoal do público geral, com estrutura de conforto e funcionalidade, respeitando as especificidades de gênero. |
| Banheiro acessível | Banheiro adaptado à higienização pessoal e conforto, promovendo autonomia, cuidado e segurança. |
| Área para embarque e desembarque de ambulância | Área coberta para o embarque e desembarque de ambulância ou veículo de transporte sanitário adaptado para realizar o acesso do paciente que chega à unidade. |

- Especificação básica dos materiais de acabamento

| QUADRO DE ACABAMENTO POR AMBIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambientes | Piso | Parede | Teto |
| NÚCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO |  |  |  |
| Sala de espera e recepção | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Área de espera com baixo estímulo sensorial | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Área para guarda de macas e cadeira de rodas | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de convivência interna com copa para pacientes e acompanhantes | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sanitário acessível e adaptado para pessoas ostomizadas | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sanitário acessível adulto com fraldário masculino | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sanitário acessível adulto com fraldário feminino | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sanitário infantil | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sanitário masculino | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sanitário feminino | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Depósito de material de limpeza (DML) | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| NÚCLEO DE FORMAÇÃO |  |  |  |
| Auditório | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de espera – auditório | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de formação e educação em saúde | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Apoio de apoio à telessaúde | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Apoio de apoio ao auditório | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO |  |  |  |
| Sala de coordenação | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala administrativa | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Almoxarifado | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de descanso de funcionários | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Copa para funcionários | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Banheiro/Vestiário para funcionários Feminino | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Banheiro/Vestiário para funcionários Masculino | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Banheiro/Vestiário acessível para funcionários | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Depósito de material de limpeza (DML) | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| NÚCLEO DE CUIDADO |  |  |  |
| Consultório diferenciado - Otorrinolaringologia | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala terapia individual auditiva | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Consultório diferenciado – fisiatria/ ortopedia | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de terapia individual física | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Consultório Diferenciado - neurologia | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de terapia individual intelectual | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Consultório de Oftalmologia | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de terapia individual visual | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Consultório multiprofissional (indiferenciado) | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Consultório de enfermagem | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sanitário Acessível e adaptado para pessoas ostomizadas – (anexo ao consultório de enfermagem) | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de triagem | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de Serviço Social | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Consultório de nutrição | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de reorganização | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de cinesioterapia | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Box de terapia (eletroterapia) | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo – família | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo – artes/música/pedagogia | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de Projeto Terapêutico Singular – PTS | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de intervenção precoce | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala multissensorial | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sala de Atividade de Vida Diária (AVD) | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | pintura acrílica lavável | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Banheiro Acessível – (anexo a sala de AVD) | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Sanitário Acessível | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| NÚCLEO DE SERVIÇOS |  |  |  |
| Sala de utilidades | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Depósito de material de limpeza (DML) | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Abrigo de resíduos | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| ÁREA EXTERNA |  |  |  |
| Quadra coberta poliesportiva | Piso em concreto | - | Estrutura metálica de cobertura |
| Jardim sensorial | Diferentes texturas a depender do projeto executivo detalhado | - | Estrutura metálica de cobertura |
| Banheiro masculino | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Banheiro feminino | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |
| Banheiro acessível | Piso porcelanato 80cm x 80cm, junta seca. Acetinado. | revestimento cerâmico esmaltado Branco dimensões 60x60cm | gesso acartonado com pintura acrílica cor branco neve |

- Especificação básica dos equipamentos médico-assistenciais, equipamentos de infraestrutura, equipamentos de apoio e equipamentos gerais.

De acordo com a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM), criada por meio da Portaria GM/MS nº 3134, de 17 de dezembro de 2013, os equipamentos para estabelecimento de saúde do SUS devem ser tipificados conforme sua utilização, assim sua classificação segue o seguinte conceito:

- Equipamentos-Médico-Assistencial: Equipamentos ou Sistemas utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia e monitoração na assistência à saúde da população.

- Equipamentos de Apoio: Equipamento ou sistema que compõe uma unidade funcional, com características de apoio à área assistencial.

- Equipamentos Gerais: Conjunto de móveis e utensílios com características de uso geral, e não específico, da área hospitalar.

- Equipamentos de Infra-Estrutura: Equipamentos ou Sistemas, que compõem as instalações elétricas, eletrônicas, hidráulicas, fluido-mecânica ou de climatização, de circulação vertical, destinados a dar suporte ao funcionamento adequado das unidades assistenciais e aos setores de apoio.

Abaixo são apresentados os equipamentos para o funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação.

| AMBIENTE | EQUIPAMENTOS GERAIS | EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS |
| --- | --- | --- |
| NÚCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO |  |  |
| Sala de espera e recepção | Balcão de recepção, cadeiras de espera, cadeiras de espera para obeso, bebedouro, computadores, impressoras. | - |
| Área de espera com baixo estímulo sensorial | Cadeiras, puffs, tapetes em EVA | - |
| Sala de convivência interna com copa para pacientes e acompanhantes | Mesas, cadeiras, sofá, geladeira, bebedouro, bancada com cuba, microondas, televisão. | - |
| NÚCLEO DE FORMAÇÃO |  |  |
| Sala de formação e educação em saúde | Mesas de reuniões, cadeiras, datashow, televisão, computadores, lousa interativa | - |
| Auditório | Cadeiras, púlpito, palanque, painel de projeção, projetor, aparelho de som, microfones, câmeras de videoconferência | - |
| Sala de espera – auditório | Cadeiras de espera, cadeiras de espera para obeso, bebedouro, televisão | - |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO |  |  |
| Sala de coordenação | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, mesa para reuniões, cadeiras, armários baixos | - |
| Sala administrativa | Estações de trabalho, computadores, armários | - |
| Almoxarifado | Armários | - |
| Sala para descanso de funcionários | Sofá, televisão | - |
| Copa para funcionários | Mesas com cadeiras, geladeira, fogão, microondas, bebedouro, bancada com pia | - |
| NÚCLEO DE CUIDADO |  |  |
| Consultório diferenciado - otorrinolaringologia | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, bancada com cuba, armário superior sobre bancada, armário, lavatório, armário vitrine com chave, lixeira com pedal | Autoclave, fotóforo (foco frontal), Vídeo Laringoscópio, Laringoscópio adulto e infantil, otoscópio, cadeira otorrinológica |
| Sala de terapia individual auditiva | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, armário, poltrona, lavatório, bancada com pia, armário superior sobre bancada, lixeira com pedal | Audiômetro, Cabine Audiométrica, Decibelímetro, Ganho de Inserção, Imitanciômetro, Otoscópio, Sistema de Campo Livre |
| Consultório diferenciado – fisiatria/ ortopedia | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, lavatório, armário, cortina de teto/biombo, escada com rampa, lixeira com pedal, maca elétrica | Adipômetro, Baropodômetro, Dinamômetro, Eletromiógrafo, Eletroneuromiógrafo, Esfigmomanômetro Adulto/ Infantil/Obeso, Estadiômetro, Estetoscópio, Lanterna Clínica, Martelo de Reflexo, Negatoscópio, Podoscópio e Mesa para Exames |
| Sala de terapia individual física | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, armários, lavatório, tablado, espelho, lixeira com pedal | Espaldar |
| Consultório Diferenciado - neurologia | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, bancada com cuba, armário superior sobre bancada, armário, lavatório, cortina de teto/biombo, lixeira com pedal, maca elétrica | Martelo de Reflexo, Eletroencefalógrafo, Espelho com rodízio, Mocho, maca elétrica, negatoscópio |
| Sala de terapia individual intelectual | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, armários, lavatório, mesa com cadeiras, tablado, divã, lixeira com pedal | Lousa interativa, vídeo game, rolo, espelho com rodízio, mocho, corrimão. |
| Consultório Diferenciado - oftalmologia | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, armário, lavatório, bancada com cuba, armário superior sobre bancada, lixeira com pedal | Lâmpada de Fenda, Tonômetro, Oftalmoscópio, Oftalmoscópio Binocular Indireto , Refrator de Greens (Refrator), Coluna Oftalmológica, Cadeira Oftalmológica, Lensômetro, Retinoscópio, Lanterna Clínica, Campímetro, Foco Refletor Ambulatorial, Fotóforo - Foco de Luz de Cabeça, Lanterna Clínica, Ceratômetro, Projetor Oftalmológico (consultar o Conselho de Oftalmo) |
| Sala de terapia individual visual | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, armário, mesa com cadeiras, lavatório, tablado, lixeira com pedal |  |
| Consultório multiprofissional (indiferenciado) | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, armário, bancada com cuba, armário superior sobre bancada, lavatório, cortina de teto/biombo, lixeira com pedal, maca elétrica |  |
| Consultório de enfermagem | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, armário, bancada com pia, armário superior sobre bancada, lavatório, balança para cadeira de rodas, balança antropométrica, cortina de teto/biombo, lixeira com pedal | Carro maca simples, Escada com 2 degraus, Estetoscópio (Infantil e Adulto), Esfigmomanômetro (infantil, adulto), lanterna clínica, Termômetro, Oxímetro, Aspirador de Secreções Elétrico Móvel, Nebulizador Portátil, Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) e Reanimador Pulmonar Manual Aduto (Ambu), maca elétrica |
| Sala de triagem | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, bancada com pia, armário superior sobre bancada, lavatório, balança para cadeira de rodas, balança antropométrica, lixeira com pedal | Carro maca simples, Escada com 2 degraus, Estetoscópio (Infantil e Adulto), Esfigmomanômetro (infantil, adulto), lanterna clínica, Termômetro, Oxímetro, Aspirador de Secreções Elétrico Móvel, Nebulizador Portátil, Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) e Reanimador Pulmonar Manual Aduto (Ambu), DEA, maca elétrica |
| Sala de serviço social | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, lavatório, armário, mesa com cadeiras, lixeira com pedal | - |
| Consultório nutricionista | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, armário, lavatório, balança para cadeira de rodas, balança antropométrica, lixeira com pedal | Estetoscópio (Infantil e Adulto), Esfigmomanômetro (infantil, adulto), Termômetro, Oxímetro, |
| Sala de reorganização | Tablado, puff, poltrona, almofadas |  |
| Sala de cinesioterapia | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, armário baixo, bebedouro, lavatório, lixeira com pedal | Tablados, barras paralelas, esteiras e bicicletas ergométricas, bolas terapêuticas, elásticos, espaldar, halteres e demais equipamentos e materiais que podem ser utilizados na cinesioterapia. |
| Box de terapias (eletroterapia) | Armário, lavatório cortina de teto/biombo, lixeira com pedal | TENS, FES, ultrassom, biofeedback |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo – família | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, armário, bancada com pia, armário superior sobre bancada, lavatório, mesa com cadeiras, tablado, lixeira com pedal |  |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo – artes/música/pedagogia | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, cadeiras, bancada com pia, bancada com pia para crianças, armário, lavatório, lixeira com pedal | Lousa interativa, cavalete de pintura, equipamentos musicais: Agogô, chocalho, pandeiro, tambor, triangulo, violino e outros. |
| Sala de atendimento terapêutico em grupo | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, cadeiras, lavatório, armário, mesa com cadeiras, lixeira com pedal | - |
| Sala de Projeto Terapêutico Singular – PTS | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, computador, tablado, lavatório, mesa com cadeiras, lixeira com pedal | - |
| Sala de intervenção precoce | Mesa tipo escritório com gavetas, cadeira giratória com braços, lavatório, armario, tablado, sofá, lixeira com pedal | barra paralela, mesa para atividades (infantil), Tablet, Plano inclinado e jogo de bancos coloridos. |
| Sala multissensorial | Tatame, puff, lavatório, lixeira com pedal | Plataforma suspensa; Escada Suspensa; Disco Flexor; Plataforma Inclinada; Rampa de equilíbrio, jogo de bancos coloridos, Piscina de bolinhas; Barra de flexão em T; Rampa de equilíbrio ajustável, Rolo suspenso com apoio dos pés, Trapézio. |
| Sala de Atividade de Vida Diária – AVD | Cama, guarda roupas, geladeira, bancada com pia, fogão, microondas, mesa com cadeiras, poltrona, televisão |  |
| ÁREA EXTERNA |  |  |
| Quadra coberta poliesportiva | Equipamentos para prática de futebol, basquete e vôlei | - |
| Jardim sensorial | Cadeiras, bancos, balanço, escorregador | - |

- Soluções de sistemas de infraestrutura

Neste item, é apresentada a descrição sucinta da solução adotada para o abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, Sistema de Emergência de energia, Sistema de climatização, coleta e destinação de efluentes e águas pluviais, além da coleta, armazenamento e tratamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS).

Abastecimento de água potável:

A entrada de água será interligada à rede de distribuição da concessionária local existente, conforme as recomendações e exigências específicas. O dimensionamento e instalação de lavatórios, pias e lavabos cirúrgicos seguiu o disposto no item B.4 dos CRITÉRIOS DE PROJETO da RDC Nº 50/2002 da ANVISA.

O cálculo do consumo de água fria e água quente teve como base o dimensionamento da população da CER, cruzando com as atividades exercidas.

Para que o serviço de saúde garanta a continuidade do fornecimento de água potável conforme cita o Art. 40 da RDC nº 63/2011 ANVISA, os reservatórios destinados à água potável devem ser duplos para permitir o uso de um enquanto o outro estiver interditado para reparos ou limpeza.

Fornecimento de energia elétrica:

O padrão proposto para a entrada será interligado à rede de distribuição da concessionária local existente, com um ramal aéreo, fornecimento bifásico em condutores isolados de cobre e tensão nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de medição, proteção, neutro, luminárias e equipamentos serão executados verticalmente no solo, conforme especificado nas normas da concessionária (ver detalhamento no projeto complementar de elétrica).

Sistema de climatização:

A climatização das áreas indicadas no projeto de arquitetura será realizada conforme especificações de um projeto elaborado por profissional habilitado, que definirá os equipamentos de ar condicionado em conformidade com as normas técnicas vigentes e as recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Em especial, serão seguidas as seguintes normas:

- NBR 16401-3 – Instalações de ar condicionado – Sistemas centrais e unitários – Qualidade do ar interior: Especifica os parâmetros básicos e os requisitos mínimos para sistemas de ar condicionado, visando à obtenção de qualidade aceitável do ar interior para conforto.

- NBR 7256 – Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais: Estabelece os requisitos para tratamento de ar em ambientes médico-assistenciais.

A solução inclui um sistema que proporciona a renovação do ar nos ambientes e setores de atividades fim e meio, conforme a norma ABNT NBR 7256/2022, através de caixas de ventilação posicionadas de maneira setorizada sobre a laje de cobertura, com sistema de dutos que possuem filtragem fina para garantir a qualidade do ar antes de ser insuflado nos ambientes. Além do sistema mencionado, cada ambiente será climatizado de forma descentralizada, utilizando sistemas de ar-condicionado tipo split, que proporcionam a temperatura ideal, o sistema conta com dutos independentes de exaustão que proporcionam o ciclo de renovação do ar, solicitado por norma. O detalhamento completo pode ser encontrado no projeto complementar específico.

Coleta e destinação de efluentes e águas pluviais:

Não há tratamento na unidade, conforme tipo de efluentes gerados pela CER. Sobre as águas pluviais o projeto contempla a previsão de instalação de reservatório para retardo de águas pluviais com dimensões referenciais de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura. Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas submersíveis alternantes com vazão, pressão e potência especificadas no artefato Memorial Descritivo de Arquitetura CER.

Coleta, armazenamento e tratamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS):

Os resíduos permanecem adequadamente acondicionados nos abrigos de resíduos comuns e biológicos até a coleta por empresa especializada.  Será estabelecido o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), onde será descrito as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos e líquidos, observadas suas características, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

Este plano trará um planejamento integrado como instrumento no gerenciamento de resíduos em todas as suas etapas, possibilitando que se estabeleçam de forma sistemática e integrada, em cada uma delas, metas, programas, sistemas organizacionais e tecnologias, compatíveis com a realidade unidade básica de saúde, conforme determina a RDC nº222/2018 ANVISA.

Conforme ANEXO CIV da Portaria de Consolidação GM MS nº 6/2017.

Observar a RDC 222/2018 e plano de gerenciamento de resíduos sólidos local;

atender à Resolução CONTRAN nº 965 de 17 de maio de 2022 que define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos. Ver anexos: Sinalização de vagas reservadas a pessoa com deficiência e com comprometimento de mobilidade.